## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙江水利水电学院钱塘校区警务室整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0701120035 | 8厚300x300墙面砖 | 8厚300x300 | m2 | 17 |  | 灰色
2 | 0705120011 | 10厚600x600防滑地砖 | 10厚600x600 | m2 | 82 |  | 灰色
3 | 1101120027 | 定制木本色实芯门及实木门套 M-01 | 900*2100 | 樘 | 3
4 | 1301120227 | 乳胶漆 | 环保达到国家室内检测标准 | kg | 110
5 | 1335120059 | 聚合物水泥基复合防水涂料 | JS Ⅱ型 | kg | 13
6 | 2500330001 | LED平板灯 | 300✘1200 色温4000K 28瓦 | 套 | 9
7 | 2801120885 | BYJ-2.5 | BYJ-2.5 | m | 742
8 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m | 329

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：警务室改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
新建
1 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、100厚非粘土烧结页岩多孔砖 2、M7.5砌筑砂浆砌筑 | m3 | 0.801
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚双面抹灰 | m2 | 19.62
3 | 011210002002 | 金属隔断 | 【面层另计】 1、双面单层12厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 2、轻钢龙骨 | m2 | 77.55
4 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1、5+9A+5中空玻璃幕墙 2、包括骨架及相关连接件等 | m2 | 20.25
卫生间
5 | 010501001001 | 卫生间蹲坑抬高 | 1、LC7.5轻骨料混凝土(干密度 14KN/m) | m3 | 0.252
6 | 01B003 | 提示防滑条 | 【蹲坑抬高处】 1、不锈钢定制阳角条 2、包括安装所需配件等 | m | 1.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：警务室改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、10厚300*300防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝，向地漏处找坡3% 2、5厚DTA砂浆结合层 3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4、最薄处45厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 5、界面剂1道 | m2 | 2.52
8 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 1、6厚聚合物水泥防水砂浆(乳液型) | m2 | 2.52
9 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，防水层至立墙与楼面转角处卷起300mm，防水层在门口处应水平延展，且向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm，墙、地面防水层搭接宽度不小于100mm | m2 | 4.2534
10 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、20厚灰色大理石门槛石 2、表面撒水泥粉(洒适量清水) 3、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 4、界面剂1道 | m2 | 0.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：警务室改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、贴至吊顶以上100高度,同色DTG砂浆勾缝 2、8厚300x300墙面砖(粘贴前墙面充分浸湿) 3、4厚瓷砖胶粘剂粘结层,揉挤压实 4、6厚聚合物水泥防水砂浆(乳液型) 5、10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 | m2 | 17.31
12 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、300*300*1.0铝扣板吊顶 2、轻钢龙骨，轻钢龙骨吊件，暗架龙骨&垂直吊扣，Φ8吊杆 | m2 | 2.52
13 | 011502001001 | 金属装饰线 | 【铝扣板吊顶处】 1、L形修边角，自攻螺丝固定 | m | 6.4
14 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、定制木本色树脂门及门套 M-03 2、尺寸：900*2100 3、包括门把手、合页、门套基层及其他五金件等 4、具体详见图纸 | 樘 | 1
15 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、6厚白镜 2、1.2厚灰色不锈钢折边边框 3、9厚阻燃板基层 | m2 | 0.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：警务室改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、18厚铝蜂窝隔断板隔断（含门） 2、包括制作、运输、安装、相关五金配件，踢脚线，顶部不锈钢装饰，挂钩，置物板，卫生纸盒等配件 | m2 | 3.64
其他室内区域
17 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、10厚600x600防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝 2、表面撒水泥粉(洒适量清水) 3、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 4、界面剂1道 | m2 | 79.15
18 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 【原顶】 1、乳胶漆二遍 2、2厚面层耐水腻子刮平 | m2 | 94.98
19 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1、20厚灰色大理石门槛石 2、表面撒水泥粉(洒适量清水) 3、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 4、界面剂1道 | m2 | 0.46
20 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷(刷、滚)面漆2遍 2、喷(刷、滚)底漆1遍 3、3厚面层耐水腻子收光 4、界面剂1道甩毛 | m2 | 188.97
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：警务室改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1、60高1.2厚灰色不锈钢踢脚板 | m | 61.4
22 | 010801002003 | 木质门带套 | 1、定制木本色实芯门及实木门套 M-02 2、尺寸：1000*2100 3、包括门把手、合页、门套基层及其他五金件等 4、具体详见图纸 | 樘 | 1
23 | 010801002004 | 木质门带套 | 1、定制木本色实芯门及实木门套 M-01 2、尺寸：900*2100 3、包括门把手、合页、门套基层及其他五金件等 4、具体详见图纸 | 樘 | 3
24 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1、双开玻璃门 M-04 2、尺寸：1500*2100 3、5+9A+5中空玻璃，边框 4、包括门锁及其他安装相关配件等 | 樘 | 1
台阶处
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：警务室改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、石材表面结晶处理 2、25厚灰麻花岗岩，按设计要求铺装及同石材颜色DTG砂浆擦缝 3、表面撒水泥粉(洒适量清水) 4、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层 5、界面剂1道 | m2 | 16.53
26 | 011407001003 | 喷刷涂料 | 1、氟碳漆(两遍)(颜色另定) 2、抗碱封闭底漆(底漆用量为0.2KG/平方米) 3、满刮2-3厚柔性耐水防潮腻子，内嵌耐碱玻纤网格布，分两遍找平 4、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(III型水性) 5、5厚聚合物水泥防水砂浆 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平层(铺设抗裂钢丝网，搭接宽度不应小于300mm) 7、界面砂浆3厚 | m2 | 23.283
27 | 01B004 | 定制门头 | 1、门头(由广告公司深化制作安装) 2、包括安装所需配件等 | 项 | 1
安装
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：警务室改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.规格：LED 3.安装形式：天花嵌顶安装 | 套 | 9
29 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：LED嵌入式射灯 2.安装方式：嵌装 3.含光源 | 套 | 10
30 | 030412004003 | 射灯轨道 | 1.名称：LED射灯轨道 | m | 15.6
31 | 030404034001 | 照明开关 | 开关安装 | 个 | 9
32 | 030404035001 | 插座 | 普通插座 | 个 | 22
33 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.含箱内元器件及其接线，箱体接地 | 台 | 1
34 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：蹲便器（含感应冲洗阀） 2.包括但不限于进水阀配件、角阀、金属软管、橡胶密封圈、排水连接件等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：警务室改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 031004003001 | 成品洗漱台 | 1.名称：卫生间成品洗漱台(含感应式水龙头） 2.包括但不限于角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯、成品支托架等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋，卫生器具试水及四周密封处理 3.详见设计施工说明及相关规范要求 | 组 | 1
36 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质：地漏 2.规格：DN50 | 个 | 1
37 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内PPR冷水给水管DN15 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道试压、消毒、冲洗 | m | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：警务室改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 031001006005 | 塑料管 | 1.室内PPR冷水给水管DN20 2.连接方式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、直接头、异径直接、抱弯、转换件、塑料管夹等 4.管道试压、消毒、冲洗 | m | 10
39 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：PVC-U排水塑料管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：警务室改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称：PVC-U排水塑料管 2.规格：DN75 3.连接形式：粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 10
41 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称：PVC-U排水塑料管 2.规格：DN100 3.连接形式：粘接 4.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、立检口、伸缩节、存水弯、透气帽、塑料吊杆、管夹等 5.含阻火圈 6.灌水、通球试验：详见设计施工说明及相关规范要求 | m | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：警务室改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：分体式柜机（主材利旧，只计安装费） 2.安装形式：落地安装 3.含空调室外机安装 4.含冷媒管、冷凝水管、保温等配件 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 2
43 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86H 4.安装形式：暗装 | 个 | 50
44 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线套管 2.规格：JDG20 3.配置形式：综合考虑 4.包含但不限于刨沟、沟槽恢复等 | m | 320
45 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：金属软管 2.规格：DN20 3.配置形式：综合考虑 | m | 10
46 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：低烟无卤铜芯绝缘导线 2.型号规格：BYJ-2.5 3.配置形式：穿管敷设 | m | 640
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：警务室改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：低烟无卤铜芯绝缘导线 2.型号规格：BYJR-2.5 3.配置形式：穿管敷设 | m | 320
拆除
48 | 01B005 | 拆除及垃圾外运 | 1、本工程装修范围内原有地面、天棚、墙面、门头等所有涉及拆除部分内容 2、具体内容及做法参考现场实际情况及施工图 3、建筑垃圾清运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江水利水电学院钱塘校区警务室整改工程
单位工程及专业工程名称：警务室改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1、包含所有脚手架搭拆，由投标单位综合和考虑报价； | m2 | 86.4
2 | 01B001 | 其他措施费 | 1、其他措施费，包含其余未列但实际可能产生的费用，综合考虑报价； | 项 | 1
3 | 01B002 | 成品保护费 | 1、成品保护费，由投标单位综合考虑报价； | 项 | 1
合 计